| 建筑工程抗震设防施工质量核验表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 结构体系 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 抗震设防审查证书编号 |  |  |  |  |
| 砖砌体结构部分 |  |  |  |  |  | 钢筋混凝土房屋 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查内容 |  | 符合 | 不符合 | 序号 | 检查内容 |  | 符合 | 不符合 |
| 1 |  | 墙体（包括底框抗震墙）的施工 |  |  |  | 1 | 框架梁或剪刀墙连梁、柱、剪刀墙纵筋的锚固搭接 |  |  |  |
| 2 |  | 门窗洞口的尺寸、位置 |  |  |  | 2 | 框架梁、剪刀墙连梁、柱的箍筋加密区范围及加密区间距 |  |  |  |
| 3 |  | 纵横墙交接处是否咬砌（包括构造柱马牙搓） |  |  |  | 3 | 梁柱节点箍筋设置是否到位 |  |  |  |
| 4 |  | 构造柱处拉结筋的规格、间距 |  |  |  | 4 | 砼剪刀墙洞口设置及周边构造措施 |  |  |  |
| 5 |  | 构造柱的设置 |  |  |  | 5 | 填充墙与框架柱、砼墙的连接（包括拉结筋、构造柱、圈梁、连接件等） |  |  |  |
| 6 |  | 构造柱的箍筋在楼层处是否进行了加密 |  |  |  | 6 | 后植墙柱（砼墙）拉结筋现场非破损检验结果 |  |  |  |
| 7 |  | 构造柱纵筋的规格、锚固长度、搭接长度 |  |  |  | 7 | 与框架柱相连的填充墙是否存在不到顶的半高墙（如通窗的下墙） |  |  |  |
| 8 |  | 圈梁的设置 |  |  |  | 8 | 与半高墙相连的柱裸露部分净高与截面高度之比小于4时是否对柱箍筋进行了全高加密 |  |  |  |
| 9 |  | 圈梁纵筋的锚固长度 搭接长度 |  |  |  | 9 | 与抗震审查意见对应的变更、修改在施工中是否落实 |  |  |  |
| 10 |  | 出屋面非结构件在出入口或临街处是否有防倒塌措施 |  |  |  | 10 | 有震、耗能的结构对隔震、耗能装置是否复试合格 |  |  |  |
| 11 |  | 女儿墙、篮板、雨篷等施工 |  |  |  | 11 | 钢结构高垮构造、焊缝型式是否符合要求 |  |  |  |
| 施工单位意见 | 符合设计要求和验收规范规定。 技术负责人： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 | 现场监理工程师： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 | 现场管理人员： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位意见 | 结构设计人员： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |