建筑施工现场环保监督执法检查评分表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 监理单位 |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  |  |  | 管 理 要 求 |  |  | 分值 | 得分 |
| 1 | 建设单位是否落实安全文明施工措施费用和建筑工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作，是否建立组织领导机构和考核制度，是否对工地现场实施定期检查、考核。 |  |  |  | 建设单位具体负责落实安全文明施工措施费用和建筑工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作，并建立组织领导机构和考核制度，对工地现场实施定期检查、考核。 |  |  | 10 |  |
| 2 | 项目部是否编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理组盖章确认，是否指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。 |  |  |  | 建筑工程施工组织设计中，必须有施工扬尘控制实施方案，并经施工企业技术负责人、项目总监理工程师批准后实施，监理企业应当按照施工扬尘控制方案进行监督管理。 |  |  | 10 |  |
| 3 | 建筑工程施工现场进出口有无整齐明显的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫牌、安全生产牌、现场管理牌和施工现场总平面图）。 |  |  |  | 建筑工程施工现场进出口应有整齐明显的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防保卫牌、安全生产牌、现场管理牌和施工现场总平面图） |  |  | 6 |  |
| 4 | 建筑工程施工现场是否沿工地四周连续设置围墙围档，是否留有缺口，底边是否封闭，泥浆是否外漏。重要地区和主要路段范围内的围墙围挡高度是否低于2.5m，一般路段围墙围挡高度是否低于1.8m。是否用不具备封闭围档功能的各类广告牌代替围墙，是否在紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等。 |  |  |  | 建筑工程施工现场应沿工地四周连续设置围墙围档，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏；围墙围挡应坚固、稳定、整洁、美观，重要地区和主要路段范围内的围墙围挡高度不低于2.5m，一般路段围墙围挡高度不低于1.8m，围墙围挡宜选用砌体、金属板材等硬质材料；围墙围挡外侧宜用公益广告、宣传标语等进行美化或绿化，不得用不具备封闭围档功能的各类广告牌代替围墙；禁止紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等。 |  |  | 10 |  |
| 5 | 建筑工程的施工料具是否按照施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，是否严密遮盖或在库内、池内存放；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，是否采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施，是否使用空气压缩机式设备清理车辆、设备和物料的尘埃。 |  |  |  | 建筑工程的施工料具必须按照施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，应当严密遮盖或在库内、池内存放；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，必须采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施，禁止使用空气压缩机式设备清理车辆、设备和物料的尘埃。 |  |  | 10 |  |
| 6 | 建筑工程施工现场是否专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；施工现场出入口是否设置车辆冲洗池，有无配备高压冲洗设备，冲洗池四周是否设置排水沟和两级沉淀池；运输车后档板是否超高，出场前是否冲洗干净确保车轮、车身不带泥，是否建立车辆冲洗台帐；不具备设置冲洗台条件的，是否采取其它冲洗方法，有无在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施，是否污染城市道路。 |  |  |  | 建筑工程施工现场应专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；施工现场出入口应设置车辆冲洗池，配备高压冲洗设备，冲洗池四周必须设置排水沟和两级沉淀池；运输车后档板不超高，出场前必须冲洗干净确保车轮、车身不带泥，并建立车辆冲洗台帐；经监督机构核查不具备设置冲洗台条件的，应采取其它冲洗方法，并在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施，不得污染城市道路。 |  |  | 10 |  |
| 7 | 建筑工程施工现场出入口、作业区、生活区，主干道是否采用砼硬化，道路的强度、厚度、宽度是否满足安全通行卫生保洁的需要；施工现场是否设置排水网络系统，泥浆、污水、废水等是否直接排入河道或下水道内。 |  |  |  | 建筑工程施工现场出入口、作业区、生活区，主干道应采用砼硬化，道路的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要；施工现场应设置排水网络系统，禁止将泥浆、污水、废水等直接排入河道或下水道内。 |  |  | 10 |  |
| 8 | 脚手架是否按规范进行搭设，脚手架外侧是否使用合格的密目式安全网封闭，密目式安全网是否保持干净、整齐、牢固、无破损；现场防护是否封闭严密、牢固整洁，封闭高度是否保持高出操作层1.5 m。 |  |  |  | 脚手架应按规范进行搭设，脚手架外侧应当使用合格的密目式安全网封闭，密目式安全网应保持干净、整齐、牢固、无破损，防止和减少施工中的灰尘外逸；现场防护应封闭严密、牢固整洁，封闭高度应保持高出操作层1.5 m。 |  |  | 10 |  |
| 9 | 在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，是否采用洒水降尘措施，有无采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段清理建筑残渣及废料；楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，是否采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运，是否采用垂直机械清运或管道清运方式，有无凌空抛掷和乱倒乱卸现象。 |  |  |  | 在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应采用洒水降尘措施，禁止采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段；楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，应当采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运，并采用垂直机械清运或管道清运方式，严禁凌空抛掷和乱倒乱卸。 |  |  | 10 |  |
| 10 | 当连续晴天5天以上，且风力达到6级以上时，是否暂停扬尘点的土方开挖作业，是否对工地采取洒水等降尘措施；风力达到5级以上时，有无外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等作业。 |  |  |  | 当连续晴天5天以上，且风力达到6级以上时，应当暂停扬尘点的土方开挖作业，并对工地采取洒水等降尘措施；风力达到5级以上时，严禁外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等易产生扬尘的作业。 |  |  | 4 |  |
| 11 | 建筑工程施工现场有无专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地；不能按时完成清运的建筑垃圾，是否采取围档、遮盖等防尘措施；不能按时完成清运的土方，是否采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。 |  |  |  | 建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。 |  |  | 5 |  |
| 12 | 建筑工程施工区域内的裸露地面，是否采取临时绿化，网、膜覆盖等措施。 |  |  |  | 建筑工程施工区域内的裸露地面，建设单位应采取临时绿化，网、膜覆盖等措施，防止扬尘。 |  |  | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

检查人员：