附件：

检查情况统计汇总表

| 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财富金融大厦 | 华荣建设 | 张志东 | 永恒监理 | 覃华美 | 幕墙工程业主单位尚未进行质量安全报监；起重吊装设备节后检查内业资料过于简单 |
| 通盛四期C标段 | 通盛建安 | 张峰 | 诚意工程管理咨询 | 徐向东 | 项目经理、项目总监不在岗；现场安全管理凌乱，临时用电开关箱里有杂物，漏电保护器无效；起重机械未进行季节性维护保养或无维护保养资料；施工机具无复工检查验收手续。 |
| 海尚家园1期 | 南通四建 | 曹志刚 | 方圆监理/科信监理/中元监理/东大监理 | 杭怡/陈光/宋明旭/司志斌 | 项目经理不在岗，安全员在岗人数偏少，安全员变更无变更手续，3台塔吊尚未备案登记，无消防总平面图。 |
| 海尚家园2期 | 苏通建设 | 黄继承 | 方圆监理/诚嘉监理/诚意工程管理 | 杭怡/陆建/李佰勇 | 整体情况良好。 |
| 华润置地橡树湾 | 华荣建设 | 朱敏 | 上海同济 | 贾俊刚 | 开关箱无接地保护；起重机械附着装置未检查验收；脚手架搭设不规范。 |
| 能达大厦 | 南通六建 | 章祥余 | 建设监理 | 梁翔 | 安全员变更无备案手续。 |
| 炜赋花园 | 南通建总 | 张宇斌 | 中元监理/顺捷监理/方圆监理/科信监理 | 王华/朱春娟/黄建东/刘夫州 | 整体情况良好。 |